**الشروط العامة بالعطـاء رقـم (ع م/10/2022)**

**توريد وتركيب مظلات حدائق لمديرية ثقافة الزرقاء**

\* رخصة مهن سارية المفعول.

\* شهادة غرفة التجارة والسجل التجاري.

\* تقديم كفالة دخول المناقصة على شكل شيك مصدق أو كفالة بنكية باسم عطوفة أمين عام

وزارة الثقافة بالإضافة إلى وظيفته بقيمة (3%) من قيمة العرض المقدم للعطاء.

\* يتم تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة 10% لمن يرسو عليه العطاء

\* آخر موعد لتسليم العروض الساعة (12) الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 6/9/2022،

\* ثمن نسخة العطاء (25) خمسة وعشرون دينارًا.

\* أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

**المواصفات الخاصة:**

**مظلات الحدائق تشمل:**

1. **مظلة قوسية قياس (6.5 م × 5م)**
2. **أعمدة قياس 4 انش سماكة 2.5 مم**
3. **تيوبات 5 \* 5**
4. **دهان عزل مقاوم للتأكسد**
5. **دهان نهائي همر**
6. **السقف** **مصنوع من الواح اللكسان**
7. **مظلة مدخل كبار الزوار (براقولا) قياس (14م × 7.5م)**
8. **تيوبات (10 \* 10) براويز**
9. **ارجل تيوبات داخلي 5 \*10**
10. **تقطيع داخلي**
11. **دهان عزل مقاوم للتأكسد**
12. **دهان نهائي همر**
13. **السقف : قماش UV معالج ومقاوم**
14. **مظلة قوسية قياس (12م × 5م)**
15. **ارتفاع (2.70)**
16. **أعمدة مقاس 4 انش سماكة 2.5 مم**
17. **الاقواس والشبكة حديد مقاس 2 انش سماكة 2 مم**
18. **جلد**
19. **دهان نهائي همر**
20. **السقف مصنوع من الواح اللكسان**
21. **مظلة شراع، حسب القياسات التالية:**
22. **قياس (11م × 6 م)**
23. **قياس (13.5 م × 6م)**
24. **قياس (11 م × 6م) عدد (2)**

* **أعمدة (5) انش مقاومة للاهتزاز**
* **قماش UV معالج ومقاوم**
* **كيبل فولاذ داخلي 8 مم**
* **اكسسوار اوروبي**

**المساحة الاجمالية (279) متر**

* **الاعمال تشمل أعمال الحفر وصب قواعد أعمدة المظلات جميعها مع إعادة الأوضاع كما كانت عليه**